足踝软骨工具需求参数

精准适配性：工具套装针对不同关节（膝关节、踝关节等）和软骨缺损尺寸设计，可实现“取骨-塑形-植骨”全流程匹配，减少植骨间隙，提升愈合效率。

材质耐用性：采用医用级不锈钢（如316L）或钛合金，硬度高（≥50 HRC）、耐磨损，且符合生物相容性标准（ISO 10993），避免术中器械变形或腐蚀。

微创兼容性：工具头部直径多为3-10mm（适配关节镜工作通道），柄部符合人体工学设计，便于术者在狭小术野内精准操作，降低组织损伤。

无菌稳定性：全套装可耐受134℃高压蒸汽灭菌（符合ISO 17665标准），反复灭菌后性能无明显衰减，满足临床无菌要求。

可以满足直径mm-10mm的软骨取骨和移植的手术。

[image: image1.png]



