| 附表3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 双关节咬骨钳 | 240cm*0.3cm | 把 | 10 |
| 双关节咬骨钳 | 240cm*0.4cm | 把 | 10 |
| 双关节咬骨钳 | 240cm*0.5cm | 把 | 10 |
| 骨凿 | 脊柱用加长0.4cm | 把 | 5 |
| 骨凿 | 240cm*0.8cm | 把 | 10 |
| 骨凿 | 240cm*1cm | 把 | 15 |
| 骨凿 | 240cm*1.2cm | 把 | 15 |
| 骨凿 | 240cm*1.4cm | 把 | 10 |
| 神经剥离子 | 1勾1扁 | 个 | 30 |
| 后颅窝拉勾 | 大 | 个 | 10 |
| 后颅窝拉勾 | 中 | 个 | 10 |
| 小S拉勾 | 小 | 个 | 10 |
| 髓核钳 | 220cm*4mm | 把 | 10 |