
[bookmark: _GoBack]计量检测/校准项目及预估数量：
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	温湿度表
	6
	

	2
	数字式温湿度计
	90
	

	3
	4G外置温湿度传感器长探头
	4
	

	4
	冰箱温度计
	1
	

	5
	工作用玻璃液体温度计
	9
	

	6
	超低温记录仪
	1
	

	7
	单温温度传感器
	25
	

	8
	红外体温计
	5
	

	9
	移液器
	16
	

	10
	压力表
	24
	

	11
	压差表
	24
	

	12
	抗震压力表
	4
	

	13
	医用压力表
	9
	

	14
	医用冷藏冷冻箱
	104
	

	15
	数显三用恒温水箱
	6
	

	16
	摊片烤片机
	1
	

	17
	电热恒温培养箱
	9
	

	18
	恒温恒湿培养箱
	1
	

	19
	立式灭菌器
	6
	

	20
	离心机
	9
	

	21
	离心机（温度部分）
	1
	

	22
	Ⅱ级生物安全柜
	8
	

	23
	洁净工作台
	1
	

	24
	冷库
	1
	

	25
	压力式温度计
	1
	

	26
	回水金属管浮子流量计
	1
	

	27
	双金属温度计
	1
	

	28
	电子体重秤
	18
	

	29
	体重秤
	12
	

	30
	电子计价秤
	2
	

	31
	电子台秤
	9
	

	32
	台秤
	1
	

	33
	电子天平
	10
	

	34
	电子天平
	2
	

	35
	高频电刀
	34
	

	36
	便携式吸引器
	4
	

	37
	医用注射泵
	157
	

	38
	医用输液泵
	20
	

	39
	除颤仪
	12
	

	40
	医用超声诊断仪超声源
	12
	

	41
	呼吸机
	8
	

	42
	麻醉机
	33
	

	43
	墙式氧气吸入器
	696
	

	44
	氧气瓶用吸入器
	37
	

	45
	水份测定仪
	1
	

	46
	生物显微镜
	1
	

	47
	pH计
	1
	

	48
	崩解时限仪
	2
	

	49
	电导率仪
	1
	

	50
	热风循环烘箱
	6
	

	51
	药品稳定性试验箱
	2
	

	52
	箱式电阻炉
	1
	

	53
	自动旋光仪
	1
	

	54
	药典筛
	3
	

	55
	双能X线骨密度仪
	1
	

	56
	多参数监护仪
	295
	

	57
	心电图机
	13
	

	58
	无创自动测量血压计
	40
	

	59
	血压计
	107
	

	60
	DR
	11
	

	61
	CT
	1
	

	62
	C形臂X线机
	3
	

	63
	G形臂X线机
	1
	



