| - 名称 | - 型号 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 中心化持骨钳 | - 股骨用270 | - 对 | - 20 |
| - 中心化持骨钳 | - 上肢用190 | - 对 | - 20 |
| - 复位钳 | - 胫骨用 |  | - 20 |
| - 带尖复位钳 | - 髌骨用 | - 对 | - 20 |
| - 三齿拉勾 | - 270*75*30 | - 把 | - 20 |
| - 四齿拉勾 | - 270*85*40 | - 把 | - 10 |
| - 甲状腺拉勾 |  | - 把 | - 30 |
| - 直角拉勾 | - 250*67*25单头 | - 把 | - 20 |
| - 拉勾 | - 双头（三爪）/直角 | - 个 | - 20 |
| - 组织拉勾 | - 同向直角/直角 | - 对 | - 20 |
| - 骨锤 | - 250/380g软球平头 | - 把 | - 10 |
| - 骨锤 | - 250/500g | - 把 | - 30 |
| - 骨锤 | - 220/270g | - 把 | - 10 |
| - 骨膜剥离器 | - 大 | - 把 | - 30 |
| - 骨膜剥离器 | - 中 | - 把 | - 30 |
| - 骨膜剥离器 | - 小 | - 把 | - 20 |
| - 双头骨膜剥离器 |  | - 把 | - 10 |
| - 骨凿 | - 14mm | - 把 | - 30 |
| - 骨凿 | - 12mm | - 把 | - 30 |
| - 骨凿 | - 10mm | - 把 | - 30 |
| - 骨凿 | - 16mm | - 把 | - 10 |
| - 骨凿 | - 8mm | - 把 | - 20 |
| - 克氏钳 | - 210*2 | - 把 | - 30 |
| - 钢剪 |  | - 把 | - 10 |
| - 钢针剪 | - 240*3 | - 把 | - 20 |
| - 植皮刀 |  | - 把 | - 10 |