- 玉林市中西医结合骨科医院

- 手提式干粉灭火器采购项目需求

- 项目概况

- 采购手提式干粉灭火器共2626具。

- 交付地址

- 玉林市玉州区文体北路70号玉林市中西医结合骨科医院

- 参数需求

- 1、型号规格：MFZ/ABC

- 2、净重量：4kg

- 3、灭火级别和种类:≥2A、≥55B、C、E

- 4、驱动气体和压力：氮气、1.2MPa（20℃）

- 5、20℃有效喷射时间：≥13s

- 使用年限：5年

- 供应拆品要求

- 1、符合国家《手提式灭火器》GB4351-2023标准。

- 2、产品有国家强制性产品3C认证。

- 3、产品携带具有唯一性的消防产品身份信息标志，且产品能够在中国消防产品信息网（www.cccf.com.cn）查验，应与产品铭牌标签、产品检验报告一致。

- 4、产品生产日期不应早于交付日期前2个月。

- 5、如收货后发现产品质量不合格或假冒伪劣产品，我单位除拒收外，将向平台和市监部门进行举报。

请基于以上条件给出合理报价，欢迎供应商提出更具专业性的指导意见！