- 急诊预检分诊系统参数

1. 系统符合卫健委的《急诊患者病情分级试点指导原则（2011 征求意见稿）》要求。

2. 系统按照《医院急诊科规范化流程》（WS/T390-2012）执行病情分诊程序。

3. 系统符合《急诊预检分诊专家共识（2024年版）》标准。

4. 系统应具有高可靠性，确保24小时不间断运行，保障急诊预检分诊业务的连续性。

5. 支持系统用户可配置，并进行功能权限划分。

6. 支持在院内本地化部署国产人工智能大模型DeepSeek-R1，并使用RAG技术构建急诊预检分诊专业知识库，确保患者诊疗数据和专业知识库的绝对隐私，通过DeepSeek+RAG急诊预检分诊专业知识库的应用，辅助急诊护士对急诊患者进行急诊预检分诊决策，实现“越用越懂业务”的个性化效果，提升急诊预检分诊效率与准确率。

7. 支持登记患者基本信息，基本信息包含患者姓名、性别、年龄、证件类型、证件号码、证件头像、出生日期、联系电话、民族、患者ID、就诊卡号、联系地址等；常见就诊卡、医保卡、身份证、电子健康卡、扫描患者微信二维码（院内公众号）等多种方式进行选择，获取患者基本信息。支持对接读卡器等硬件设备，快速读取患者基本信息，也支持手动输入患者基本信息。

8. 支持登记患者来院方式，可详细记录不同来院方式的详情：步行、扶走、轮椅等自行来院时可记录陪送人员；本院120时可记录陪送人员、车辆信息随车医生、随车护士、驾驶员、担架员；外院送入时可记录外院名称、陪送人员、车辆信息随车医生、随车护士、驾驶员、担架员；也可记录其他特殊来院方式。

9. 支持特殊人群登记与标识，如：无名氏、群伤患者、120患者、110、老人、儿童、孕产妇，建立特殊患者标识，方便患者信息追踪。

10. 支持登记患者绿道情况，包含胸痛、卒中、严重创伤、危重儿童、危重孕产妇，也可记录其他绿道情况。

11. 支持标记患者特殊情况，如：三无人员、发热患者、传染病等。

12. 支持与院内系统对接，获取患者挂号信息。

13. 支持三无患者登记，预先分配分诊号，后期可匹配挂号信息。

14. 支持区分普通成年、儿童、孕产妇人群分诊，可根据不同人群进行精细化分诊，提高分诊准确性。

15. 支持自定义生命体征分级推荐策略。

16. 支持记录患者主诉，可通过患者主诉，系统自动给出推荐分诊分级及分诊流向；主诉支持模糊搜索输入方式和拼音首字母匹配主诉词库输入方式，也支持自由文本输入方式，还需支持“常用主诉短语”功能，“常用主诉短语”可配置，将临床常见患者主诉直接列出，方便分诊护士在分诊时直接点击选择。

17. 患者分诊时，支持查看患者历史就诊数据，如相关病史、患者诊断。

18. 支持登记患者发病时间。

19. 患者分诊时，支持将本次分诊关联群伤事件，也支持在分诊时直接创建群伤事件。

20. 支持登记患者生命体征，生命体征包含意识、体温、血压、心率、脉搏、呼吸、血氧、血糖、血钾；支持手动录入患者生命体征数据；也支持分诊台医疗设备（监护仪、血压计）连接分诊系统，同步医疗设备数据至分诊系统；在分诊系统中，生命体征数值能根据颜色体现所属分诊级别。

21. 支持登记患者评估评分，可通过患者评估评分，系统自动给出推荐分诊分级。

22. 支持显示系统推荐的分诊分级以及推荐的分诊流向。

23. 患者评分支持已获取的数据自动代入，主观数据快速点选，自动计算分值。

24. 支持用户对主诉知识库自定义快捷关联配置（主诉、绿色通道、分诊级别、分诊去向）。

25. 支持分诊知识库（症状分类、主诉、判定依据）进行自动化分级并关联患者分诊去向。

26. 支持根据常见的急诊患者症状进行快捷分诊，支持自动化分级并关联患者分诊去向。

27. 支持人工更改自动化分级和去向信息，同时填写分级更改理由。

28. 急诊预检分诊流向包含急诊骨科、急诊内科、急诊外科、急诊儿科、急诊抢救等，分诊流向科室可配置。

29. 支持先分诊后挂号，先挂号后分诊，分诊的同时挂号，三种模式适应医院不同的业务流程。

30. 支持登记当次分诊操作的分诊护士，默认为登录用户，也可以选择其他分诊护士。

31. 支持登记当次分诊的分诊时间，默认为当前此刻时间，也可以选择其他时间作为分诊时间。

32. 支持在患者分诊页面进行页面数据清空功能。

33. 支持患者基本信息建档功能。

34. 支持患者分诊后进行二次分诊，同时可再次评估患者生命体征并保存，方便查看患者分诊历史生命体征记录。

35. 支持分诊暂存，满足患者按照暂存顺序依次排队测量生命体征，方便分诊护士快速分诊。

36. 支持暂存分诊功能，暂存分诊时，仅保存当前页面数据，与第三方系统不做数据交互，后续可继续编辑暂存分诊，直至为患者完成分诊。

37. 患者分诊时，支持打印分诊信息单。

38. 完成分诊后，保存分诊信息；按照危重患者优先就诊原则，自动生成病情优先的排队序列，并支持将此队列数据推送至叫号系统及排队大屏。

39. 支持预检分诊队列与院内叫号系统集成 ，实现按照分诊级别有序就诊。

40. 支持群伤患者批量分诊功能，批量分诊完成后可随时补充患者的详细分诊信息。

41. 支持群伤患者管理与标识，快速建立群伤患者列表。

42. 支持大屏滚动时间、患者姓名脱敏设置。