半月板后跟定位器技术参数

半月板后跟定位器（2套）

定位器（手柄）：DLC涂层，配合定位钩使用

定位器（导向针）：DLC涂层，内径2.9mm，带刻度，配合定位器手柄使用    

3、定位器（偏左定位钩）：DLC涂层，偏左点对点定位钩  

4、定位器（偏右定位钩）：DLC涂层，偏右点对点定位钩  

5、定位器（偏心距量筒）：筒型，五孔，孔径5-9mm  

6、打孔器（螺纹钻）：直径2.8mm，工作长度200mm，配合打孔器（钻芯）使用  

7、打孔器（螺纹钻芯）：头部带螺纹，直径2mm，工作长度220mm，配合打孔器（螺纹钻）使用。 

8、刮匙：倒三角，直径5mm，工作长度120mm    

9、半月板后跟消毒盒                                      

10、所有器械采用高强度材料（不锈钢S46910）且经热处理，硬度高。    

[image: image1.png]



