关节镜手术探勾需求参数

直径：常用1.5mm、2.5mm、3.5mm，适配不同关节镜通道与操作需求                                                      工作长度：常见115mm、120mm，满足膝、肩等关节常规操作。 

全长：约22-23cm（9英寸），含手柄便于握持与操作控制。    

头部角度：多为45°左/右弯、90°直角，适配不同组织探查角度。                                                       头部类型：钝头/球头，避免损伤组织；部分带1mm间隔刻度用于测量缺损大小。                                               材质：医用不锈钢，可高温高压消毒、重复使用。                

手柄：滚花/三角形设计，防滑易操控。

[image: image1.png]



