- 玉林市中西医结合骨科医院2025年度医用计量器具检定/校准服务项目采购需求

技术服务要求：

1、服务期限内，在一个法检周期（一年）内对采购方院内所有在用医疗计量器具按照计量法、计量检定规程和计量校准规范要求进行定期检定、校准、检测服务，并出具符合国家相关法律法规要求及主管部门要求的计量检定、校准证书或报告（纸质及电子文档形式交付采购方）；

2、对受检仪器设备状态实施标记、标识管理；

3、根据服务项目内容协助采购方建立检定/校准/检测台账；完善医院计量监管体系； 免费为采购方建立在用医疗计量设备档案（总账及分类台账）；

4、具备检验检测机构资质认定证书（CMA），具有法定计量检定机构授权证书，能一次性完成强制检定计量器具及一般器具检定，检定/校准人员具有相应项目的检定资质；

5、为临床科室提供方便，保障医院正常诊疗活动进行，提供不限次数到科室进行现场计量检测服务及必要送检项目，及时完成院内医疗计量器具检定工作；

6、完成采购方所有的强制检定计量设备检定工作，检测强检类全覆盖，无死角；

7、若医院在用计量器具出现“漏检”，由此引起或导致的医疗差错、纠纷及医疗事故 等，采购方有权要求成交投标人负担全部法律责任，成交投标人应承担由此给采购方造成 的损失；

8、针对医院新增医疗计量器具，成交投标人应免费为其提供计量检测服务；

9、如设备故障或检测不合格需维修后第二次检测，不另收检测费用；

10、若由成交投标人原因造成服务工作延期，或未按照国家相关法律法规要求的检定/ 校准周期对采购方计量器具实施检定/校准，或成交投标人出具给采购方的检定证书、校 准证书、检测报告等不符合国家相关法律法规要求，导致采购方因此受到行政主管部门处罚的，采购方有权要求成交投标人负担全部法律责任，成交投标人应承担由此给采购方造成的损失；

11、采购方不保证最低计量检测校准项目数量及结算金额，所需最终计量检测校准项目数量及结算金额以采购人发出的书面订单和实际检测数量为准，但结算金额不超过本项目采购金额。

计量检测/校准项目及预估数量：

| 序号 | 设备名称 | 待检数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度传感器 | 35 |  |
| 2 | 冷库 | 2 |  |
| 3 | 台秤、体重秤 | 46 |  |
| 4 | 温湿度计、冰箱温度计 | 152 |  |
| 5 | pH(酸度)计 | 1 |  |
| 6 | 电导率仪 | 1 |  |
| 7 | 自动旋光仪 | 1 |  |
| 8 | 电子天平 | 11 |  |
| 9 | 水份测定仪 | 1 |  |
| 10 | 热风循环烘箱 | 5 |  |
| 11 | 霉菌培养箱 | 6 |  |
| 12 | 立式灭菌器 | 6 |  |
| 13 | 数显恒温水浴锅 | 2 |  |
| 14 | 崩解时限仪 | 1 |  |
| 15 | 箱式电阻炉 | 1 |  |
| 16 | 移液器 | 16 |  |
| 17 | 医用冷藏冷冻箱 | 22 |  |
| 18 | 数显三用恒温水箱 | 2 |  |
| 19 | 微生物恒温培养箱 | 3 |  |
| 20 | 离心机 | 5 |  |
| 21 | 红外体温计 | 30 |  |
| 22 | Ⅱ级生物安全柜 | 8 |  |
| 23 | 洁净工作台 | 1 |  |
| 24 | 酶标分析仪 | 1 |  |
| 25 | 高频电刀 | 21 |  |
| 26 | 高效过滤器 | 1 |  |
| 27 | 电动吸引器 | 24 |  |
| 28 | 气压止血带 | 1 |  |
| 29 | 智能4G采集（双温湿度） | 5 |  |
| 30 | 医用低温保存箱 | 5 |  |
| 31 | 冷链采集器（单低温） | 1 |  |
| 32 | 生物安全转运箱 | 3 |  |
| 33 | 医用离心机 | 3 |  |
| 34 | 电热恒温水浴箱（槽） | 4 |  |
| 35 | 液体保温箱 | 29 |  |
| 36 | 医用注射泵 | 130 |  |
| 37 | 医用输液泵 | 15 |  |
| 38 | 医用超声诊断仪超声源 | 6 |  |
| 39 | 除颤仪 | 4 |  |
| 40 | 呼吸机 | 10 |  |
| 41 | 麻醉机 | 27 |  |
| 42 | 浮标式氧气吸入器 | 300 |  |
| 43 | 水质检测 | 3 |  |
| 44 | 洁净室 | 1 |  |
| 45 | 双能骨密度仪 | 1 |  |
| 46 | 压力表 | 34 |  |
| 47 | 戥秤、中药秤 | 3 |  |
| 48 | 多参数监护仪 | 250 |  |
| 49 | 心电图机 | 5 |  |
| 50 | 血压计 | 55 |  |
| 51 | 无创自动测量血压计 | 17 |  |
| 52 | DR、移动DR | 12 |  |
| 53 | CT | 1 |  |
| 54 | C臂X线机 | 3 |  |
| 55 | G臂X线机 | 1 |  |
| 56 | 立式灭菌器 | 5 |  |